## Sheet2
工程量清单
采购单位：锡林郭勒盟通洁物业有限责任公司 |  |  | 采购地址：锡林郭勒盟交通投资办公楼
联系人：张先生 |  |  | 联系人电话： 0479-8108750
联系人邮箱：xmtongjiewuye@163.com
采购日期：2023年10月25日
序号 | 名称 | 型号/规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 食堂空调管道增加阀门 | DN65-闸阀 |  | 个 | 2 |  |  | 包括安装、运输、税金费用
2 | 减速带 | 100*35*4CM |  | 米 | 6 |  |  | 包括安装、运输、税金费用
3 | 食堂操作间隔音 | 隔音材料 |  | 平米 | 15 |  |  | 包括安装、运输、税金费用
4 | 食堂库房隔墙 | 轻钢龙骨、石膏板 |  | 平米 | 30 |  |  | 包括安装、运输、税金费用
5 | 食堂出菜口钢化玻璃 | 8mm钢化玻璃 |  | 平米 | 38 |  |  | 包括安装、运输、税金费用
6 | 食堂热水器 | 80L |  | 个 | 1 |  |  | 包括安装、运输、税金费用
7 | 地下室阀门更换 | DN80 |  | 个 | 6 |  |  | 包括安装、运输、税金费用
8 | 地板砖空鼓维修 | 90*90 |  | 平米 | 35 |  |  | 包括安装、运输、税金费用
9 | 职工洗澡间-花洒 | 三合一 |  | 个 | 2 |  |  | 包括安装、运输、税金费用
10 | 职工洗澡间-浴霸 | 30*60五合一 |  | 个 | 4 |  |  | 包括安装、运输、税金费用
11 | 职工洗澡间-热水器 | 80L |  | 个 | 1 |  |  | 包括安装、运输、税金费用
12 | 职工洗澡间-推拉门 | 2.5*2.2m钢化玻璃 |  | 平米 | 5.5 |  |  | 包括安装、运输、税金费用
13 | 1F大厅盘管风机 | 200*30*23cm |  | 台 | 2 |  |  | 包括安装、运输、税金费用
14 | 原交通局-地面塌陷维修 | C30商混 |  | 平米 | 10 |  |  | 包括安装、运输、税金费用
投标总价（元）
质量及工期要求 |  | 本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家《建设工程消防验收评定规则》标准。若本合同中约定的任何工程质量标准低于国家标准，则按国家标准执行；若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准，则按合同中约定的标准执行
工期为双方约定时间
验收标准 |  | 本工程质量标准约定为中华人民共和国《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》的标准